EKO – VAK s.r.o.

Komenského náměstí 412

263 01 Dobříš

Datum:	6.11.2015

Sp. zn.:  S-KHSSC 52492/2015

Č.j.: KHSSC 52492/2015

Č. j.:        KHSSC 6159/2015

# R o z h o d n u t í

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 82 odst. 1 a přílohy 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a věcně příslušný podle ust. § 10 správního řádu a podle ust. § 82 odst. 2 písm. a) a písm. b) zákona, nařizuje podle § 61 správního řádu v řízení podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona toto:

p ř e d b ě ž n é   o p a t ř e n í:

I. Společnosti REINWASSER, s.r.o., Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, IČ: 24845647, jako provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Trnová (dále jen „vodovod“) se

o m e z u j e

používání nejakostní pitné vody dodávané tímto vodovodem k pití, přípravě jídel a nápojů (bez převaření)

a to ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí až do dne, kdy se rozhodnutí ve věci stane vykonatelným nebo nabyde jiných právních účinků, nejpozději však do doby odstranění závady, spočívající v nedodržení limitu mikrobiologických a biologických ukazatelů č. 4 (koliformní bakterie), č. 6 (mikroskopický obraz-počet organismů) a č. 7 (mikroskopický obraz-živé organismy) jakosti pitné vody dle § 3 odst. 1 zákona ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohou č. 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky pro pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

II. V souladu s § 99 zákona se stanoví další podmínka tohoto rozhodnutí:

- Pro účely důkazu o dodržování povinností stanovených shora citovanými ustanoveními právních předpisů ve smyslu § 84 odst. 2 zákona bude KHS za odstranění závady dle čl. I tohoto rozhodnutí považovat až třetí všem ukazatelům kráceného rozboru vyhovující výsledek v řadě tří po sobě jdoucích rozborů vzorků pitné vody odebraných ve vzájemném časovém odstupu vždy nejméně tří dnů.

III. Podle § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu se případně podanému odvolání směřujícímu proti bodu I. výrokové části tohoto rozhodnutí v naléhavém veřejném zájmu

vylučuje odkladný účinek.

IV. Účastník řízení je v souladu s § 79 odst. 5 správního řádu povinen nahradit náklady tohoto řízení, neboť jej vyvolal porušením své právní povinnosti. Náklady řízení se stanoví paušální částkou ve výši 1000,- Kč (slovy tisíc korun českých) dle ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši částky nákladů řízení.

Paušální částka náhrady nákladů řízení je splatná do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet č. 19-2829111/0710, vedený u ČNB, variabilní symbol 24845647, specifický symbol 52492.

Odůvodnění:

Nevyhovující nález jakosti pitné vody byl zjištěn KHS při výkonu státního zdravotního dozoru nad kvalitou dodávané pitné vody, kdy byl pověřeným zaměstnancem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Kladno odebrán vzorek pitné vody z vodovodního řadu v obci Trnová.  Kontrolní vzorky vody byly odebrány dne 22.10.2015 a 23.10.2015 na 2 odlišných místech vodovodního řadu obce, z výtokových kohoutů v kuchyni rodinných domů  a to č.p.152 a č.p.203. Na místě byly pracovníkem laboratoře zjišťovány hodnoty volného chlóru. Hodnota volného chlóru byla zjištěna v rozmezí 0,01-0,02 mg/l.

Ve vzorcích byly zjištěny tyto hodnoty ukazatelů: v RD č.p. 152, dne 22.10.2015 koliformní bakterie 5 KTJ/100 ml, 23.10.2015 mikroskopický obraz-počet živých organismů 4 jedinců/ml; v RD č.p. 203 mikroskopický obraz-počet organismů 260 jedinců/ml dne 22.10.2015 a 480 jedinců/ml dne 23.10.2015, mikroskopický obraz-počet živých organismů 14 jedinců/ml dne 22.10.2015 a 4 jedinců/ml dne 23.10.2015. Hygienické limity ukazatelů daných § 3 odst. 1 a přílohou č. 1 část A vyhlášky jsou: koliformní bakterie 0 KTJ/100 ml, mikroskopický obraz-počet organismů 50 jedinců/ml, mikroskopický obraz-živé organismy 0 jedinců/ml.

Odběr byl proveden bez vědomí provozovatele. KHS zaslala informaci o zahájení kontroly podle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (dále jen „kontrolní řád“) pod číslem jednacím KHSSC 49390/2015 dne 23.10.2015 a pod č.j. KHSSC 49392/2015 dne 26.10.2015 provozovateli vodovodu do datové schránky.

Ze strany KHS byly od ledna t.r. prováděny kontroly jakosti vody a bylo opakovaně zjištěno překročení mezních hodnot u následujících ukazatelů jakosti vody v jednotlivých odběrech:

Dne 15.1 2015 odebrány dva vzorky a nalezeno Clostridium perfringens (10 KTJ/100 ml), počty kolonií při 36°C (160 KTJ/ml), počty kolonií při 22°C (310 KTJ/ml), hliník (0,225 mg/l), celkový organický uhlík (TOC - 6,4 mg/l a 6,2 mg/l).

Dne 12.2.2015 byl odebrán jeden vzorek s překročením ukazatele hliníku (0,42 mg/l) a TOC (5,8 mg/l).

Dne 14.4.2015 nalezeny počty kolonií při 36°C (51 KTJ/100 ml), hliník (0,39 mg/l), celkový organický uhlík (6,5 mg/l). Dne 28.4.2015 byly překročeny hodnoty hliníku (0,28 mg/l a 0,4 mg/l) a naměřeno vysoké množství obsahu volného chlóru v síti (1,76 mg/l).

Dne 9.6.2015 byly odebrány 3 vzorky z odlišných částí sítě a nalezeno masivní biologické znečištění, byly nalezeny bakterie Clostridium perfringens (3KTJ/100ml, 5 KTJ/100ml,), fekální znečištění koliformní bakterie (20 KTJ/100 ml, 10 KTJ/100ml), organické znečištění počty kolonií při 36°C (70 KTJ/ml, 20KTJ/ml, 45 KTJ/ml), počty kolonií při 22°C (1600 KTJ/ml, 800 KTJ/ml, 2000 KTJ/ml), živé organismy (1400 jedinci/ml, 12300 jedinci/ml, 4200 jedinci/ml), počty organismů (20700 jedinci/ml, 8700 jedinci/ml, 2540 jedinci/ml).

Dne 16.6.2015 byly odebrány KHS kontrolní vzorky vody na 4 místech z výtokových kohoutů v jednotlivých nemovitostech a nalezeno opět masivní biologické znečištění. Počty organismů (4600 jedinci/ml, 14700 jedinci/ml, 560 jedinci/ml, 2100 jedinci/ml), živé organismy (120 jedinci/ml, 64 jedinci/ml, 106 jedinci/ml, 210 jedinci/ml), počty kolonií při 36°C (280 KTJ/ml, 200 KTJ/ml, 370 KTJ/ml), počty kolonií při 22°C (350 KTJ/ml, 310 KTJ/ml, 1600 KTJ/ml), koliformní bakterie (3 KTJ/100 ml, 13 KTJ/100ml).

Dne 19.6.2015 odebrány kontrolní vzorky vody v počtu 4x. Nalezeny počty organismů (126 jedinci/ml), počty kolonií při 22°C (860 KTJ/ml, 560 KTJ/ml), počty kolonií při 36°C (79 KTJ/ml), hliník (0,237 mg/l), koliformní bakterie (3 KTJ/100 ml).

Dne 1.7.2015 byly odebrány KHS kontrolní vzorky v počtu 3x a nelezeno: koliformní bakterie (9 KTJ/100 ml, 8 KTJ/100 ml, 10 KTJ/100 ml), Clostridium perfringens (3 KTJ/100ml, 6 KTJ/100ml, 10 KTJ/100 ml), biologické znečištění – živé organismy (2080 jedinci/ml, 3840 jedinci/ml, 3360 jedinci/ml ), počty organismů (2640 jedinci/ml, 8080 jedinci/ml, 3920 jedinci/ml), počty kolonií při 36°C (80 KTJ/ml, 120 KTJ/ml), kolonie při 22°C (400 KTJ/ml, 250 KTJ/ml, 290 KTJ/ml).

Dne 27.7.2015 provedla KHS odběry vody s výsledkem: koliformní bakterie 30 KTJ/100 ml a živé organismy 1 jedinci/ml, počty kolonií při 22°C (300 KTJ/ml), počty kolonií při 36°C (170 KTJ/ml).

Následující odběry z 12.8.2015 vykazovaly tyto hodnoty: TOC 5,9 mg/l, hliník 0,392 mg/l, počet organismů 420 jedinci/ml a 260 jedinci/ml, živé organismy 12 jedinci/ml a 8 jedinci/ml.

Dne 11.9.2015 byly odebrány tři vzorky ze sítě s výsledkem, že voda svoji jakostí vyhověla kvalitě vody pitné.

Dne 22.9.2015 povedla KHS odběry vody s výsledkem: počty organismů 380 jedinci/ml, živé organismy 2 jedinci/ml.

Dne 5.10.2015 odebrány 2 vzorky – č.p. 167 a 203 s výsledkem: hliník 0,316 mg/l  a počty kolonií při 36°C – 120 KTJ/ml.

S výsledky všech překročených ukazatelů byl vždy provozovatel seznámen, následně byl z jeho strany doložen vyhovující nápravný rozbor vody, avšak další kontrolou ze strany KHS bylo opětovně nalezeno překročení mezních hodnot některých ukazatelů v různých částech vodovodního řadu.

Při kontrole provedené KHS dne 14.7.2015 na úpravně vody byly zjištěny nedostatky na technologii a při dodržování provozního řádu. Ani následně provedené úpravy na technologickém zařízení ze strany provozovatele zjevně nevedly k nápravě stavu a i následně odebrané vzorky vody neprokazují dodržení všech limitních hodnot ukazatelů daných vyhláškou.

Na základě všech dosud získaných výsledků rozborů vody je zřejmé, že kvalita vody dodávaná veřejným vodovodem značně kolísá nejen v čase, ale i v jednotlivých částech vodovodu.

Užívání této nejakostní pitné vody představuje bezprostřední riziko ohrožení zdraví spotřebitelů. Používání této vody může vyvolat poškození zdraví v podobě zažívacích potíží, průjmů apod. zejména pak u oslabených jedinců.

Výsledky kvality vody dokazují, že celý systém úpravy vody je provozován nestabilně s velmi proměnlivou účinností. Je zřejmé, že provozovatel veřejného vodovodu dlouhodobě není schopen zajistit kontinuální dodávku zdravotně nezávadné vody do vodovodu. Opakované nálezy ukazatelů s mezní hodnotou vypovídají o tom, že není zaručena úprava pitné vody na úpravně tak, aby bylo zcela vyloučeno riziko přenosu infekčního onemocnění původcem, který se v rozborech pitné vody běžně nestanovuje.

Výsledky provedených rozborů prokázaly, že jakost pitné vody aktuálně opět nevyhovuje § 3 odst. 1 zákona a § 3 odst. 1 vyhlášky. Z důvodu výskytu nadlimitních hodnot výše uvedených mikrobiologických a biologických ukazatelů nelze bez rizika poškození zdraví alimentárním onemocněním tuto vodu používat k pití, přípravě jídel a nápojů (bez převaření).

Koliformní bakterie patří mezi bakterie osídlující střevní trakt u teplokrevných živočichů, běžně žijí i v půdě. Skupina koliformních bakterií může obsahovat i patogenní kmeny. Jejich přítomnost ukazuje na možnost ovlivnění zdroje pitné vody fekálním znečištěním, a tedy na riziko výskytu patogenních bakterií a virů ve vodě. Koliformní bakterie jsou považovány za indikátor účinnosti úpravy vody a dezinfekce, sekundární kontaminace či vysokého obsahu živin v upravené vodě. Mikroskopické organismy se do pitné vody dostávají buď ze surové vody, nebo se mohou pomnožovat v rozvodném systému. Přítomné organismy (MO-počet organismů) mohou indikovat špatnou účinnost úpravy vody (pokud pocházejí ze surové vody), kontaminaci podzemního zdroje (pokud se v podzemní vodě objeví organismy vázané na povrchovou vodu) nebo nízkou biologickou stabilitu vody (pomnožení heterotrofních organismů v síti). U ukazatele MO-živé organismy se jedná pouze o organismy neusmrcené desinfekčním činidlem.

Na základě skutečností obsažených ve výše citovaných spisových podkladech má KHS za spolehlivě prokázané, že pitná voda dodávaná účastníkem řízení ve vodovodu v obci Trnová nesplňuje hygienické limity stanovené výše citovanými ustanoveními zákona a vyhlášky. Jejím dalším používáním by mohlo dojít k ohrožení zdraví fyzických osob v daném spotřebišti, a proto bylo rozhodnuto o uložení nápravného opatření podle § 84 odst. 1 písm. e) zákona, kterým se účastníkovi řízení jakožto výrobci pitné vody v jím provozovaném vodovodu v obci Trnová zakazuje používání nejakostní pitné vody, a to ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o tomto zákazu, proto KHS rozhodla o vydání tohoto předběžného opatření. Podle § 94 odst. 4 zákona je správní řízení zahájeno doručením tohoto rozhodnutí.

KHS považuje za nezbytné neprodleně učinit opatření k tomu, aby voda nebyla užívána do doby, než bude pravomocně rozhodnuto o tomto zákazu, proto rozhodla o vydání tohoto předběžného opatření.

Správní orgán předběžné opatření zruší rozhodnutím bezodkladně poté, co pomine důvod, pro který bylo nařízeno. Neučiní-li tak, pozbývá předběžné opatření účinnosti dnem, kdy se rozhodnutí ve věci stalo vykonatelným nebo nabylo jiných právních účinků (§ 61 odst. 3 správního řádu).

Podle ustanovení § 3a odst. 8 zákona je účastník řízení povinen neprodleně v přiměřeném rozsahu informovat o tomto rozhodnutí správního orgánu a jeho podmínkách, odběratele a další osoby v obdobném postavení, kterých se jím uložený zákaz používání pitné vody týká.

Podle § 84 odst. 2 zákona je účastník řízení povinen neprodleně informovat KHS o odstranění závady (překročení hygienických limitů jakosti pitné vody v ukazatelích uvedených ve výroku) a předložit důkaz o dodržení povinností stanovených zákonem a vyhláškou (§ 3 odst. 1 a 2 zákona ve spojení s § 3 odst. 1 a přílohou č. 1 vyhlášky).  S ohledem na kolísavou jakost dodávané pitné vody prokázanou opakovanými rozbory prováděnými jako provozovatelem samotným tak KHS v rámci výkonu státního zdravotního dozoru rozhodla KHS tak, že jako důkaz o odstranění závady dle čl. I tohoto rozhodnutí bude akceptovat až třetí všem ukazatelům vyhovující výsledek v řadě tří po sobě jdoucích rozborů vzorků pitné vody odebraných ve vzájemném časovém odstupu vždy nejméně tří dnů, a to v rozsahu stanovení kráceného rozboru.

Pro účely tohoto důkazu spočívajícího v laboratorním vyšetření vzorku vody může účastník řízení měření a laboratorní vyšetření provést jen prostřednictvím držitele autorizace, držitele osvědčení o akreditaci nebo osoby, která má osvědčení o dodržení zásad správné laboratorní praxe pro příslušný obor měření a vyšetřování, pokud není sám takto kvalifikovaný.

S ohledem na skutečnost, že odkladem výkonu tohoto rozhodnutí by mohlo dojít k ohrožení zdraví odběratelů pitné vody, byl v souladu s ustanovením § 85 odst. 2 písm. a) správního řádu v naléhavém veřejném zájmu případnému odvolání proti bodu I. výrokové části tohoto rozhodnutí vyloučen odkladný účinek.

S ohledem na skutečnost, že správní řízení, na jehož podkladě bylo vydáno toto rozhodnutí, bylo prokazatelně vyvoláno porušením povinností účastníka řízení stanovené § 3 odst. 2 zákona, přistoupila KHS s ohledem na ustanovení § 79 odst. 5 správního řádu k uložení povinnosti k náhradě tohoto řízení jeho účastníku. Výše náhrady nákladů řízení byla v souladu s § 6 odst. 1 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení, stanovena paušální částkou ve výši 1 000,- Kč.

Uvedené rozhodnutí se doručuje společnosti EKO-VAK, s.r.o., Komenského náměstí 412, 263 01 Dobříš IČ: 24728756 jako zmocněnci společnosti REINWASSER, s.r.o. (na základě doložené plné moci ze dne 6.8.2013).

Poučení:

Podle ust. § 81 a násl. správního řádu účastník řízení může proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí účastníku řízení. Dle § 17 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je dokument doručen do datové schránky okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba, nejpozději však desátým dnem ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán.

Výrokem II. tohoto rozhodnutí byl případnému odvolání účastníka řízení proti bodu I. výrokové části tohoto rozhodnutí odňat odkladný účinek, toto rozhodnutí je tedy předběžně vykonatelné. Podle § 85 odst. 4 správního řádu se nelze samostatně proti výroku o vyloučení odkladného účinku odvolat.

Otisk úředního razítka

Mgr. Eva Kremeníková

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální

pro okresy Praha-východ a Praha-západ

Rozdělovník:

1/ Adresát, DS

2/ KHS– HOK

3/ podatelna k evidenci (po nabytí právní moci)